Łomianki, dnia 08.10.2010r.

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ DLA WYKONAWCÓW

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA

„BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W ULICACH:

ZBOWIDOWSKA, I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, POWSTAŃCÓW KAMPINOSU, POWSTAŃCÓW WARSZAWY W ŁOMIANKACH”.

#### SYGNATURA SPRAWY: ZP/PN-b/ZS/ZWIK/48/09/2010

W związku z modyfikacją treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Zbowidowska, I Armii Wojska Polskiego, Powstańców Kampinosu, Powstańców Warszawy w Łomiankach”, o sygnaturze ZP/PN-b/ZS/ZWIK/48/09/2010, zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, iż modyfikacji ulega pkt. 3.3.7. SIWZ poprzez zmianę materiału z którego ma zostać wykonane Urządzenie Zbiornikowo – Tłoczne U 803, i otrzymuje on brzmienie:

3.3.7.	POMPOWNIA ŚCIEKÓW (URZĄDZENIE ZBIORNIKOWO – TŁOCZNE)

Urządzenie Zbiornikowo – Tłoczne U 803 będzie to pompowania prefabrykowana, przejazdowa z dnem typu TOP. Wykonane zostanie z polimerobetonu (PN-EN 15564:2009 Prefabrykaty z betonu, beton modyfikowany żywicą). Orurowanie powinno być ze stali nierdzewnej 80/80. Ponadto pompowania musi być wyposażona w wentylację grawitacyjną PCV. Wykonawca odpowiada jedynie za posadowienie pompowni i jej uzbrojenie. Po stronie Inwestora (Zamawiającego) pozostaje podłączenie elektryczne.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert.

Przedstawione w/w informacje są wiążące w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

Prezes Zarządu

Janusz Lewicki